HNPR-2025-52001

湘药监发〔2024〕28号

- 湖南省药品监督管理局

- 关于印发《湖南省医疗器械生产分级监督管理实施细则（试行）》的通知

各市州市场监督管理局，省局机关各处室、各直属单位：

为全面贯彻实施《医疗器械监督管理条例》，贯彻落实《医疗器械生产监督管理办法》要求，进一步加强医疗器械生产监管工作，科学合理配置监管资源，依法保障医疗器械安全有效，结合我省实际，现印发《湖南省医疗器械生产分级监督管理实施细则（试行）》，请认真遵照执行。

附件：湖南省医疗器械生产分级监督管理实施细则（试行）

湖南省药品监督管理局

2024年12月26日

（公开属性：主动公开）

- 湖南省医疗器械生产分级监督管理

- 实施细则（试行）

第一章  总 则

第一条  为进一步加强和规范医疗器械生产监督管理，科学合理配置监管资源，落实监管责任，依法保障医疗器械安全有效，推动提升医疗器械质量安全水平，根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第53号）等法规、规章的规定，以及《国家药监局综合司关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见》（药监综械管〔2022〕78号）要求，结合工作实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称医疗器械生产分级监督管理，是指药品监督管理部门根据医疗器械的风险程度、医疗器械生产企业的质量管理水平以及监督检查、监督抽检、不良事件监测、产品召回、投诉举报、案件查办、社会舆情、风险会商、企业信用管理等情况，并结合本行政区域产业发展实际和监督管理资源配备情况，确定医疗器械生产企业监督管理级别，明确不同监督检查形式、频次和覆盖率，并动态调整监督管理级别的活动。

前款所述医疗器械生产企业，是指湖南省医疗器械注册人、备案人、受托生产企业以及进口医疗器械的境外制造厂商在湖南省内指定的代理人。

第三条  本实施细则适用于省各级药品监督管理部门对本行政区域内医疗器械生产企业开展的分级监督管理工作。

第四条  医疗器械生产分级监督管理工作遵循“风险分级、科学监管、全面覆盖、动态调整，落实责任、提升效能”的原则。

- 第二章  职责分工

第五条  省药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械生产分级监督管理工作，并加强对本行政区域内第一类医疗器械生产分级监督管理工作的指导。

市、州负责药品监督管理的部门依法按职责负责本行政区域第一类医疗器械生产分级监督管理的具体工作。

第六条  省药品监督管理部门负责编制并发布《湖南省医疗器械生产重点监督管理品种目录》并动态调整；负责全省第二类、第三类医疗器械生产企业监督管理级别的确认和动态调整；监督指导全省医疗器械生产分级监督管理工作的实施。

第七条  编制《湖南省医疗器械生产重点监督管理品种目录》应当重点考虑产品的风险程度、同类产品的注册数量与生产情况、产品的市场占有率、产品的监督抽检情况、产品不良事件监测及召回情况、产品质量投诉情况等因素。

第八条  各级药品监督管理部门应当加强医疗器械生产企业品种档案、信用档案建设工作，结合全省药品安全信用管理工作要求，强化医疗器械生产企业的许可备案、生产产品品种、委托生产、监督检查、违法行为查处、质量抽查检验、不良行为记录、投诉举报和召回等信息汇聚和治理，实现信息有序共享，不断推动以风险评估为核心的分级监管体系建设。

第九条  省药品监督管理部门负责加强医疗器械品种档案、信用档案建设，组织对辖区内第二、三类医疗器械生产企业实施日常监督检查，根据监管业务需求，不断优化系统功能，持续汇集并动态更新行政审批、监督检查、监督抽检、不良反应检测和投诉举报等监管数据。

第十条  市、州负责药品监督管理的部门负责本行政区域内第一类医疗器械生产企业的分级监督管理工作。开展本行政区域内第一类医疗器械生产企业监督管理级别的确认、动态调整和监督检查。根据省药品监督管理部门的委托对相关第二、三类医疗器械生产企业开展现场检查工作，并及时将监督检查数据录入系统。

- 第三章  风险分级与评定

第十一条  医疗器械生产企业风险等级从低到高分为低风险、一般风险、较高风险、高风险四个等级。

第十二条 省药品监督管理部门设定医疗器械生产企业基本风险和动态风险评分指标及评分标准，根据评分结果确定医疗器械生产企业风险等级。

按照以下分值确定医疗器械生产企业风险等级。

（一）高风险：分值80分（含）以上。

（二）较高风险：分值60分（含）以上80分（不含）以下。

（三）一般风险：分值40分（含）以上60分（不含）以下。

（四）低风险：分值40分（不含）以下。

第十三条  基本风险评分指标根据《湖南省医疗器械生产重点监管品种目录》（目录另行发布）和所生产的医疗器械管理类别确定，具体见《湖南省医疗器械生产企业基本风险分值表》（附件1）。

第十四条  动态风险评分指标根据企业生产方式、监督检查、监督抽检、不良事件监测、产品召回、投诉举报、案件查办、社会舆情、风险会商、企业信用管理等情况等情况来确定，各单项评分指标评分后按照评分方法计算出来的总分值为动态风险分值。

具体的评分指标及评分标准见《湖南省医疗器械生产企业动态风险评分指标及评分标准》（附件2）。

第十五条 省药品监督管理部门在每年2月底前根据上一年度医疗器械生产企业基本风险和动态风险情况进行汇总计分，并对风险等级进行评定。风险等级评定结果作为确定监督管理级别的依据。

- 第四章  监管级别的确定与动态调整

第十六条  医疗器械生产企业监督管理划分为四个监督管理级别，分别为一级监督管理、二级监督管理、三级监督管理、四级监督管理。

第十七条  省药品监督管理部门按照风险等级确定监督管理级别。对存在高风险的企业实施四级监督管理，对存在较高风险的企业实施三级监督管理，对存在一般风险的企业实施二级监督管理，对存在较低风险的企业实施一级监督管理。

涉及多个监管级别的，按照最高级别进行监管。

第十八条  监督管理级别确定结果应当及时告知企业，医疗器械生产企业对监督管理等级确定结果有异议的，可在收到监督管理级别确定结果后10个工作日内向相应药品监督管理部门提交陈述申辩材料。

第十九条  医疗器械生产企业监督管理级别实施动态调整。监督管理级别的调整分为集中调整和即时调整，集中调整在每年2月底前进行，即时调整根据风险变化和监督管理工作需要即时实施。

第二十条  存在下列情况的，应当即时重新评定医疗器械生产企业的风险等级，并根据重新评定后的风险等级和风险会商结果，酌情调整其监督管理级别：

（一）当年内出现严重质量事故致人死亡或者引起群体性不良事件的；

（二）发生新增高风险产品、国家集中带量采购中选产品、湖南省级集中带量采购中选产品等情况的；

（三）首次发生委托生产行为的；

（四）国家药品监督管理局组织飞行检查后被要求停产整改的；

（五）发生同一品种连续两年或一年内两个（含）以上产品监督抽检不合格情形的；

（六）其他应当即时调整的情形。

- 第二十一条  药品安全信用等级连续2年评定为A级的医疗器械生产企业，结合全省药品安全信用管理工作要求，经医疗器械质量安全风险会商会确定，可酌情下调风险级别。

第二十二条  突发公共卫生事件时，为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，省药品监督管理部门可将生产突发公共卫生事件应急所需医疗器械的医疗器械生产企业酌情上调监督管理级别。

- 第五章  监管要求

第二十三条  省药品监督管理部门和市、州负责药品监督管理的部门应当按照医疗器械生产分级监督管理规定，制定年度医疗器械生产监督检查计划，明确监督检查形式、检查频次和覆盖率，确定监督管理重点。省药品监督管理部门负责制定全省第二类、第三类医疗器械生产监督检查计划，市、州负责药品监督管理的部门负责制定本行政区域第一类医疗器械生产监督检查计划。

第二十四条  药品监督管理部门应当坚持问题导向，综合运用监督检查、重点检查、跟踪检查、有因检查、专项检查等多种形式强化监督管理。

第二十五条  实施四级监督管理的医疗器械生产企业，应当采取特别严格的措施，组织开展重点监管，加大风险防范力度。对实施四级监督管理的医疗器械生产企业，每年全项目检查不少于一次。

实施三级监督管理的医疗器械生产企业，应当采取严格的措施，组织开展重点监管，加大风险防范力度。对实施三级监督管理的医疗器械生产企业，每年检查不少于一次，其中每两年全项目检查不少于一次。

实施二级监督管理的医疗器械生产企业，采取企业自律和监督管理相结合的方针，加强风险防控管理。对实施二级监督管理的医疗器械生产企业，原则上每两年检查不少于一次。

实施一级监督管理的医疗器械生产企业，采取以企业自律为主、监管为辅的管理方针，加强风险防控管理。对实施一级监督管理的医疗器械生产企业，原则上每年随机抽取本行政区域25%以上的企业进行监督检查，4年内达到全覆盖。对新增第一类医疗器械生产企业在生产备案之日起3个月内开展现场检查，必要时对生产地址变更或者生产范围增加的第一类医疗器械生产企业进行现场核查。

上述检查原则上不包括其他药品监督管理部门对本行政区域内医疗器械生产企业组织实施的监督检查。

第二十六条  对委托生产的医疗器械注册人备案人开展的全项目检查，应当包括对受托生产企业相应生产活动的检查。

第二十七条  监督检查可以采取非预先告知的方式进行，重点检查、有因检查和专项检查原则上采取非预先告知的方式进行。

第二十八条  监督检查可以与产品注册体系核查、生产许可变更或者延续现场核查等相结合，提高监管效能。

第二十九条 第二、三类医疗器械生产企业同时生产第一类医疗器械的，市、州负责药品监督管理的部门可以提请省药品监督管理部门联合开展医疗器械现场检查。省药品监督管理部门同意联合开展医疗器械现场检查的，现场检查时，应当通知市、州负责药品监督管理的部门派员参加现场检查。

第三十条  实施一级、二级监管的，经协商一致，省药品监督管理部门可以委托市、州负责药品监督管理的部门开展日常监督检查。

第三十一条 对检查过程中发现的问题，各级药品监督管理部门应当严格依照法规、规章、标准、规范等要求处置，涉及重大问题的，应当及时处置并向上级药品监督管理部门报告。

第三十二条  对于因停产导致质量管理体系无法持续有效运行的企业，应当跟踪掌握相关情况，依照有关法律、法规、规章、规范的规定，采取有针对性的监管措施。

第三十三条  负责日常监督管理和受省药品监督管理部门委托巡查的机构在监管工作中发现涉嫌违法违规案件线索的，应当按照规定依法处理。

第三十四条  各级药品监督管理部门应当定期组织专家研判本行政区域内医疗器械生产安全形势，分析共性问题、突出问题、薄弱环节，提出改进措施，形成年度报告。

- 第六章  附 则

- 第三十五条  本细则相关用语的含义是：

全项目检查，是指药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范及相应附录，对监管对象开展的覆盖全部适用项目的检查。

重点检查，是指药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范及相应附录开展的部分重点项目检查或依据《医疗器械监督管理条例》等法规条款开展的检查。

专项检查，是指药品监督管理部门按照上级统一部署或根据工作需要，在规定时间内对特定领域、特定产品等开展的集中性检查，可以是非全项目检查，也可以是全项目检查。

有因检查，是指药品监督管理部门针对风险会商、监督抽检、不良事件监测、投诉举报、舆情监测等风险信号提示开展的针对性检查，可以是非全项目检查，也可以是全项目检查。

跟踪检查，是指药品监督管理部门对检查发现问题的医疗器械生产企业整改情况进行的检查，为复核性检查。

第三十六条 本实施细则自2025年1月15日起施行，有效期2年。

《实施细则》附件1

- 湖南省医疗器械生产企业基本风险分值表

| 序号 | 评定内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《湖南省医疗器械生产重点监管品种目录》中涉及的医疗器械生产企业 | 80 |
| 2 | 除序号1所列医疗器械生产企业以外的第二类无菌医疗器械生产企业 | 60 |
| 3 | 除序号1和序号2所列医疗器械生产企业以外的部分第二类医疗器械生产企业（具体企业名单经省药品监管局风险会商确定） | 40 |
| 4 | 除序号1、2、3所列医疗器械生产企业以外的第二类医疗器械生产企业（具体企业名单经省药品监管局风险会商确定）、第一类医疗器械生产企业 | 20 |

备注：同时存在生产上表中序号1、2、3所列评定内容两项或两项以上情形的医疗器械生产企业，按照最高分值计分。

《实施细则》附件2

湖南省医疗器械生产企业动态风险评分指标及评分标准

| 评分 指标 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 方式 | 1 | 属于评分周期内首次生产第一类医疗器械的 | 5分 | 1年 |
|  | 2 | 属于评分周期内首次生产第二类医疗器械的 | 10分 | 1年 |
|  | 3 | 属于评分周期内首次生产第三类医疗器械的 | 15分 | 1年 |
|  | 4 | 通过创新医疗器械审评审批通道或者通过附条件审批取得第二类医疗器械注册证并生产的 | 10分 | 首个注册 周期内 |
|  | 5 | 未跨行政区域委托生产的医疗器械注册人、备案人 | 10分 | 委托生产关系存续期内 |
|  | 6 | 涉及跨行政区域委托生产的医疗器械注册人、备案人 | 20分 | 委托生产关系存续期内 |
|  | 7 | 仅进行委托生产的医疗器械注册人、备案人 | 20分 | 委托生产关系存续期内 |
|  | 8 | 接受2家（含）以下医疗器械注册人、备案人委托生产的受托生产企业 | 10分 | 1年 |
|  | 9 | 接受3家（含）以上医疗器械注册人、备案人委托生产的受托生产企业 | 20分 | 1年 |
| 报告事项 | 10 | 依法依规需要向监管部门报告而未报告的 | 5分/次 | 1年 |
| 质量管理 | 11 | 发现产品可能存在质量问题或其他缺陷的，但未采取风险控制措施的 | 5分/次 | 1年 |
|  | 12 | 生产经营过程中存在产品质量安全隐患，未及时采取措施消除的，受到监管部门采取告诫、责任约谈、责令限期改正等行政措施的 | 10分/次 | 1年 |
|  | 13 | 因质量管理体系不能有效运行或产品存在质量问题被监管部门责令暂停生产、经营的 | 15分/次 | 1年 |
|  | 14 | 未按法规要求实施医疗器械唯一标识（UDI）工作的 | 2分/个 | 1年 |
| 不良事件的处理与医疗器械的召回 | 15 | 未在国家监测系统注册户用并按要求及时更新、维护信息的。 | 20分 | 1年 |
|  | 16 | 企业瞒报医疗器械不良事件的 | 20分/例·次 | 1年 |
|  | 17 | 企业漏报医疗器械不良事件的 | 10分/例·次 | 1年 |
|  | 18 | 未按要求撰写上市后定期风险评价报告并提交或者留存备查的 | 5分/例·次 | 1年 |
|  | 19 | 发生不良事件后，应当采取风险控制措施但未按要求采取风险控制措施的 | 20分/例·次 | 1年 |
|  | 20 | 发生不良事件后，采取的控制措施不足以有效防范风险的，被监管部门采取发布警示信息、暂停生产销售和使用、责令召回、要求其修改说明书和标签、组织开展再评价、开展监督检查等措施的。 | 10分/例·次 | 1年 |
|  | 21 | 企业未按规定报告群体医疗器械不良事件或导致死亡的医疗器械不良事件 | 60/例·次 | 2年 |
|  | 22 | 不配合药品监督管理部门和监测机构组织开展的不良事件调查 | 60/例·次 | 1年 |
|  | 23 | 应当召回存在缺陷的医疗器械产品而未主动召回被责令召回的 | 10分/次 | 1年 |
|  | 24 | 在负责药品监督管理的部门责令召回后仍拒不召回的 | 40分/次 | 1年 |
| 投诉举报 | 25 | 投诉举报被查实的 | 10分/次 | 1年 |
| 社会舆情 | 26 | 引发社会舆情或者其他造成社会不良影响的情形，被省级以上媒体曝光的 | 20分/次 | 1年 |
| 监督 检查 | 27 | 国家药品监管部门组织监督检查后被要求停产整改的 | 20分/次 | 1年 |
|  | 28 | 医疗器械注册质量管理体系现场核查、医疗器械生产许可（含延续或变更）检查结论为“未通过检查”的 | 10分/次 | 1年 |
|  | 29 | 监督检查发现企业存在关键项不符合或未存在关键项不符合但一般项不符合数量大于等于10条的 | 10分/次 | 1年 |
|  | 30 | 发现企业未在规定时间内按要求完成整改的 | 10分/次 | 1年 |
| 监督抽检 | 31 | 发生同一品种连续两年或一年内两个（含）以上产品监督抽检不合格情形的 | 20分/次 | 1年 |
| 配合 监管 | 32 | 拒绝、逃避、阻扰药品监督管理部门执法人员依法进行监督检查、抽验和索取有关资料或者依法进行事故调查、案件调查的 | 60分 | 2年 |
| 行政 处罚 | 33 | 被监管部门吊销《医疗器械生产许可证》的（如涉及委托生产的，委托双方均应加分） | 60分 | 2年 |
|  | 34 | 生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的 | 60分 | 2年 |
|  | 35 | 未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动的 | 60分 | 2年 |
|  | 36 | 在申请医疗器械行政许可、备案时提供虚假资料或者采取其他欺骗手段的 | 60分 | 2年 |
|  | 37 | 伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证件的 | 60分 | 2年 |
|  | 38 | 其他违反医疗器械法律、行政法规规定，严重危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为 | 60分 | 2年 |
|  | 39 | 逾期不依法履行各级药品监督管理部门行政处罚决定的 | 60分 | 2年 |
|  | 40 | 未履行法定义务，一年内受到两次以上（含两次）行政处罚 | 60分 | 2年 |
|  | 41 | 未履行法定义务，被行政处罚的，且有情节严重情形的（重大案件），不属于序号33至序号39所规定的情形的 | 30分 | 1年 |
|  | 42 | 在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停生产、经营后，仍拒不停止生产、经营医疗器械的 | 40分 | 1年 |
|  | 43 | 未履行法定义务，被行政处罚的 | 20分 | 1年 |
| 公共 信用 | 44 | 药品安全信用等级被判定为D级的 | 60分 | 2年 |
|  | 45 | 药品安全信用等级被判定为C级的 | 20分 | 1年 |

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处 2025年1月15日印发